**Красная Армия д. 10**

|  |  |
| --- | --- |
| - год постройки | 1999 год |
| - кол. этажей | 7 |
| - кол. квартир | 21 |
| - площадь жилых помещений- площадь нежилых помещений- площадь помещений, входящих в состав общего имущества. | 2775 кв. м.338 кв. м.308,4 кв. м. |
| - уровень благоустройства | Централизованное отопление и ГВС, водоснабжение и водоотведение |
| - серия и тип постройки | Смешанная конструкция |
| - кадастровый номер | 46:29:102257:4 |
| - площадь земельного участка | 4522+/-24 кв. м. |
| - конструктивные и технические параметры домов:1 фундамент2. - наружные и внутренние капитальные стены - перегородки3. перекрытия4. крыша5. полы6. проемы7. отделочные работы8. санитарно и электрические работы9. разные работы | Бетонные блокиСмешанная конструкцияКирпичныеЖелезобетонныеМеталлочерепицаБетонные, ленолиумСтворные, глухие, филенчатыеТеплый фасад, оштукатурено, оклеено обоямиЦентральное отопление и ГВС, скрытая проводка, телевидение, газ сетевой, лестницы бетонные. |
| - инженерно-техническое обеспечение | Насосная станция на холодной воде. |
|  |  |

**Красная Армия д. 12**

|  |  |
| --- | --- |
| - год постройки | 2000 год |
| - кол. этажей | 7 |
| - кол. квартир | 24 |
| - площадь жилых помещений- площадь нежилых помещений- площадь помещений, входящих в состав общего имущества. | 2913,2 кв. м.360 кв. м.387,4 кв. м. |
| - уровень благоустройства | Централизованное отопление и ГВС, водоснабжение и водоотведение |
| - серия и тип постройки | Смешанная конструкция |
| - кадастровый номер | 46:29:102257:4 |
| - площадь земельного участка | 4522+/-24 кв. м. |
| - конструктивные и технические параметры домов:1 фундамент2. - наружные и внутренние капитальные стены - перегородки3. перекрытия4. крыша5. полы6. проемы7. отделочные работы8. санитарно и электрические работы9. разные работы | Бетонные блокиСмешанная конструкцияКирпичныеЖелезобетонныеМеталлочерепицаБетонные, ленолиумСтворные, глухие, филенчатыеТеплый фасад, оштукатурено, оклеено обоямиЦентральное отопление и ГВС, скрытая проводка, телевидение, газ сетевой, лестницы бетонные. |
| - инженерно-техническое обеспечение | Насосная станция на холодной воде. |
|  |  |