Согласовано                                                                  Утверждаю

Председатель ТСЖ "№ 1"                                         И.О. директора

_____________Бобрышев В.Н.                                           __________  Пономарева В.В.

План мероприятий

по подготовке к отопительному сезону 2012-2013г.г.

тепловых узлов по ул. Красной Армии д. 10, 12.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объект | Дата выполнения | Источник финансирования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Произвести тепловую изоляцию трубопроводов,корпусов задвижек, | Красной Армии 10,12. | 01.09.2012 г | Средства тех. обслуживания |  |
| 2 | Произвести окраску технологических систем и оборудования теплощитов в соответствии с СНиП | Красной Армии 10,12. | 01.09.2012 г. | Средства тех. обслуживания |  |
| 3. | Провести Госповерку КИПиА | Красной Армии 10,12. | 01.08.2012г. | Средства тех. обслуживания |  |
| 4. | Провести комплекс мер по утеплению чердачных помещений и подъездов | Красной Армии 10,12. | 20.09.2012г. | Средства тех. обслуживания |  |
| 5. | Промывка и дезинфекция системы горячего водоснабжения | Красной Армии 10,12. | 01.07.2012г | Средства тех. обслуживания |  |
| 6. | Произвести промывку и дезинфекцию систем отопления и ее опрессовку | Красной Армии 10,12. | 01.07.2012г | Средства тех. обслуживания |  |
| 7. | Провести испытания на прочность и плотность систем отопления и ГВС | Красной Армии 10,12. | 01.06.2012, 01.08.2012 | Средства тех. обслуживания |  |
| 8. | Заменить вводную задвижку ср. теплощита | Красной Армии 10,12. | 01.07.2012 | Средства ТСЖ |  |
| 12. | Установить автоматический регулятор температуры в системе ГВС | Красной Армии 10,12. | 01.08.2012 | Средства ТСЖ |  |