Согласовано                                                                   Утверждаю

Председатель ТСЖ "№ 6"                                          И.О. директора

_____________Мартыненко Л.В.                                          __________  Пономарева В.В.

План мероприятий

по подготовке к отопительному сезону 2012-2013г.г.

тепловых узлов по ул. Сумской 11-А

| № п/п | Наименование мероприятия | Объект | Дата выполнения | Источник финансирования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Произвести тепловую изоляцию трубопроводов,корпусов задвижек, водонагревателей и др. оборудования | Сумская 11-А | 01.09.2012 г | Средства тех. обслуживания |  |
| 2 | Произвести окраску технологических систем и оборудования теплощитов в соответствии с СНиП | Сумская 11-А | 01.09.2012 г. | Средства тех. обслуживания |  |
| 3. | Провести Госповерку КИПиА | Сумская 11-А | 01.08.2012г. | Средства тех. обслуживания |  |
| 4. | Првести комплекс мер по утеплению чердачных помещений и подъездов | Сумская 11-А | 20.09.2012г. | Средства тех. обслуживания |  |
| 5. | Промывка и дезинфекция системы горячего водоснабжения | Сумская 11-А | 01.07.2012г | Средства тех. обслуживания |  |
| 6. | Произвести промывку и дезинфекцию систем отопления и ее опрессовку | Сумская 11-А | 01.07.2012г | Средства тех. обслуживания |  |
| 7. | Провести испытания на прочность и плотность систем отопления и ГВС | Сумская 11-А | 01.06.2012, 01.08.2012 | Средства тех. обслуживания |  |
| 8. | Заменить вводную задвижку ср. теплощита | Сумская 11-А | 01.07.2012 | Средства ТСЖ |  |
| 12. | Установить автоматический регулятор температуры в системе ГВС | Сумская 11-А | 01.08.2012 | Средства ТСЖ |  |