"Утверждаю"

И.О ДИРЕКТОРА

ООО "Кочинов и К

_______  /Пономарева В.В./

01 января 2013 г.

С М Е Т А

на 2013 год

Товарищество собственников жилья "№ 1".

Включая обслуживание лифтового хозяйства, сбор, транспортировку и захоронение ТБО .

| № п/п | Наименование работ, услуг | Периодичность выполнения | Стоимость руб./кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание конструктивных элементов жилых зданий,в т.ч. уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение принудительного закрывания входных дверей, заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | Согласно графику | 0,34 0,03 |
| 2 | Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования, в т.ч. | По мере необходимости | 2,41 |
| 2.1 | инженерных систем, в т. ч. |  | 1,05 |
|  | центрального отопления, в т.ч. диагностика состояния, балансировка и промывка трубопроводов и стояков системы отопления; | Постоянно ежегодно | 0,43 |
|  | горячего водоснабжения; | по мере необходимости | 0,20 |
|  | холодного водоснабжения | по мере необходимости | 0,18 |
|  | водоотведение | По мере необходимости | 0,13 |
|  | электроснабжение МОП (кроме лифтов) | По мере необходимости | 0,11 |
| 2.2 | инженерного оборудования, в т. ч. |  | 1,36 |
|  | повысительного насоса | По мере необходимости | 0.08 |
|  | теплового узла; | 2 раза в год | 0.44 |
| 2.3 | содержание аварийно-диспетчерской службы | круглосуточно | 0.84 |
| 3. | Техническое обслуживание, осмотр и поверка общедомовых приборов учета, обеспечение ввода ОПУ в эксплуатацию: | ежемесячно, по мере необходимости | 0,44 |
|  | тепловой энергии | ежемесячно, по мере необходимости | 0,28 |
|  | горячего водоснабжения | ежемесячно, по мере необходимости | 0.08 |
|  | холодного водоснабжения | ежемесячно, по мере необходимости | 0,08 |
|  | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования |  | 1,03 |

| 4. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства и иными объектами, расположенными на зеленом участке МКД, входящими в состав общедомового имущества, в т ч уборка придомовой территории | ежедневно | 1.37 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Управление многоквартирным домом | ежедневно | 1,86 |
| 6. |  |  |  |
| 7. | Текущий ремонт общего имущества (с учетом подготовки к сезонной эксплуатации) | по мере необходимости | 2,6 |
| 8. | Комплексное обслуживание лифтов | ежедневно | 2,10 |
| 9. | Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов, в т. ч. крупногабаритных отходов | ежедневно | 1,07 0,12 |
| 10. | Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | ежедневно | 0,08 |
|  | итого |  | 13,30 |

Бухгалтер                                                                                Л.П. Макарова